







Łódź,  21 listopada 2008 r.
OIŁd-280-297/08

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 133.000 euro na dostawę serwera, macierzy dyskowej, biblioteki taśmowej, szafy serwerowej, komputerów stacjonarnych 
i przenośnych oraz skanera kolorowego.
INFORMACJA

 o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
	Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Łodzi, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zmienia, w związku z oczywistą pomyłką, specyfikację techniczną szafy serwerowej z wyposażeniem, znajdującą się w załączniku 2a do SIWZ, w następujący sposób: 
2.
	Wyposażenie
	- zasilacz awaryjny UPS:

a) o mocy pozornej minimum 5000VA
b) o mocy rzeczywistej równej sumie mocy wszystkich zainstalowanych urządzeń + 20% (z pominięciem oczywiście samego zasilacza) 

c) ilość gniazd zasilających pozwalająca podłączyć wszystkie zainstalowane (wymienione w załączniku 2a do SIWZ) urządzenia + 2 wolne (bez dodatkowych rozgałęźników)

d) napięcie wejściowe i wyjściowe 230V

- serwer NAS (specyfikacja w odrębnej tabeli)
- macierz dyskowa (specyfikacja w odrębnej tabeli)
- biblioteka taśmowa (specyfikacja w odrębnej tabeli)
	a)

b)

c)

d)

-

-

-


Dokonaną zmianę zaznaczono podkreśleniem. 
       DYREKTOR







Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej








  - KŚZpNP w Łodzi








   /-/ Marek Drużka
