Instytut Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu

Biuro Zamówień Publicznych,

             Mienia i Inwestycji

Warszawa, dnia 28 maja 2007 r.

BZ-I-280- 111/07

                                                                                                           Do uczestników postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż 1 sztuki wideocomparatora wraz z przeszkoleniem 5 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi tego urządzenia i interpretacji wyników prac
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164z 2006 r., poz. 1163 ze zm.) informuję, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie: Wymagają Państwo przedniej i bocznej klapy uchylnej w celu badania większych formatów dokumentów. Jakie formaty dokumentów chcą Państwo badać? Czy wystarczy tylko przednia klapa uchylna umożliwiająca badanie dokumentów formatu 130 x 97,5 mm? Wymaganie obu klap uchylnych w znaczący sposób ogranicza ilość urządzeń, które mogą być oferowane.
Odpowiedź: Wideokomparator posiadać powinien przednią i boczną klapę uchylną, która da możliwość badania dokumentów, których wielkość wahać się będzie między formatem od A4 do A3. 
Pytanie: Czy zestaw filtrów proponowanych przez nas o długościach 400-490, 400-530, 455-570, 495-620, 530-650, 570-680, 630-740, DOCU (380-570nm) i neutralne będzie zaspakajał Państwa potrzeby tak samo, jak zestaw wymieniony w siwz? Każdy producent oferuje inny zestaw filtrów dla własnych urządzeń. Szczegółowe wymienienie zakresów filtrów sugeruje urządzenie konkretnego producenta.

Odpowiedź: Efekty współdziałania zestawu filtrów z wideokomparatorem nie mogą być gorsze niż wymienione w specyfikacji. Testowanie sprzętu odbywało się na wskazanych w specyfikacji parametrach, stąd specyfikacja objęła konkretne długości filtrów.
Pytanie: W opisie komputera wystepuje procesor Intel Pentium 4 GHz. Takiego procesora nie ma na rynku. Czy chodziło Państwu o procesor Intel Pentium 4 3,4 GHz?
Odpowiedź: Podana w ofercie wartość procesora Intel Pentium 4 GHz jest oczywistą pomyłką pisarską. Chodziło o procesor Intel Pentium 4 3,4 GHz.
Pytanie: Monitory typu Flatron nie są dostępne jako urządzenia nowe. Czy możliwe jest zaoferowanie monitora LCD jako równoważnego?

Odpowiedź: Monitor LCD uznaje się za równoważny.     

