DYREKTOR GENERALNY

  Instytutu Pamięci Narodowej

     Komisji Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu
Warszawa, dnia 16 listopada 2007 r.

BZ-I-280- 285/07

                                                                                                           Do uczestników postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację 2 sztuk bezdotykowych skanerów do obróbki zdigitalizowanych materiałów archiwalnych oraz przeszkolenie po 5 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi każdego skanera

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) modyfikuje się treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie parametrów technicznych stanowiących załącznik nr 2a i 2b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia   - jak w załączeniu.

Załączniki: 

1) zmodyfikowany załącznik nr 2a do siwz

2) zmodyfikowany załącznik nr 2b do siwz

Załącznik nr 2 a do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 137 000 EURO na dostawę i instalację 2 sztuk bezdotykowych skanerów do obróbki zdigitalizowanych materiałów archiwalnych oraz przeszkolenie po 5 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi każdego skanera
Opis przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego (model 1)
Skaner A1 – 1 szt 
	Lp.
	Nazwa parametru lub wymagań zamawiającego
	Minimalne wymagania zamawiającego
	Oferowane parametry

	1.
	Typ skanera 
	A1
	

	2.
	Przeznaczenie skanera
	digitalizacja zbiorów zszytych, oprawnych i luźnych do formatu A1
	

	3.
	Rodzaj oświetlenia
	„zimne światło” pozbawione promieniowania UV i IR
	

	4.
	Stół
	Wielkości większej niż A1 a mniejszej niż A0 z półkami szalkowymi dopasowującymi się do grubości grzbietu skanowanego obiektu wraz z szybą dociskową. 

Regulacja docisku szyby, możliwość skanowania bez użycia szyby, bez konieczności jej demontażu
	

	5.
	Kołyska do digitalizacj zbiorów 
	pod kątem 120 º
	

	6.
	Głowica skanująca 
	Minimum 24 bitowy kolor
	

	7.
	Optyczna rozdzielczość skanowania
	Minimum 300 dpi
	

	8.
	Funkcje oprogramowania
	1) eliminacja refleksów świetlnych w przypadku oryginałów o wysokim połysku

2) możliwość zapisu metadanych w 16 polach zmiennych

3) Możliwość dokonywania korekty obrazu, modyfikacji kolorów dla każdego kanału oddzielnie, wyostrzania, rozmycia Gaussowskiego, regulacji balansu nbieli, konwersji przestrzeni kolorów RGB-CMYK 

4) korekta zniekształceń stron (funkcja wypłaszczania)

Możliwość skanowania map i rysunków
	1)

2)

3)

4)

5)

	9.
	Dane techniczne komputera
	1) procesor typu Intel Core2 Duo 6600 2.4 GHz lub inny równoważny

2) płyta główna typu Asus lub inna równoważna kompatybilna z niżej wymienionymi podzespołami
3) pamięć RAM 4 GB

4) dysk twardy 500 GB 2 szt. typu SATA lub inny równoważny

5) napęd optyczny DVD-RW typu SATA lub inny równoważny

6) karta graficzna klasy GeForce PCI-E 8800GT lub 

inna równoważna

7) Karta sieciowa 10/100/1000Mbps
8) monitor LCD 20’ 4:3, Pivot 

9) klawiatura i mysz optyczna

10) oprogramowanie typu MS Windows XP Pro lub inne równoważne

11) oprogramowanie typu Adobe Photoshop CS3 Extended pl. plus aktualny komplet filtrów
12) oprogramowanie typu Dokument Express with DjVu lub inne równoważne

13) gwarancja producenta - min. 24 miesiące
	1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

	10.
	Gwarancja producenta dla skanera
	minimum12 miesięcy
	


Załącznik nr 2 b do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości 137 000 EURO na dostawę i instalację 2 sztuk bezdotykowych skanerów do obróbki zdigitalizowanych materiałów archiwalnych oraz przeszkolenie po 5 pracowników zamawiającego w zakresie obsługi każdego skanera 
Opis przedmiotu zamówienia i wymagań Zamawiającego (model 2)
Skaner A2 – 1 szt. 

	Lp.
	Nazwa parametru lub wymagań zamawiającego
	Minimalne wymagania zamawiającego
	Oferowane parametry

	1.
	Typ skanera 
	A2
	

	2.
	Przeznaczenie skanera
	digitalizacja zbiorów zszytych, oprawnych i luźnych do formatu A2
	

	3.
	Rodzaj oświetlenia
	„zimne światło” pozbawione promieniowania UV i IR
	

	4.
	Głowica skanująca 
	Minimum 24 bitowy kolor
	

	5.
	Płyta szklana dociskowa
	Regulacja docisku szyby, możliwość skanowania bez użycia szyby, bez konieczności jej demontażu
	

	6.
	Rzeczywista rozdzielczość skanowania
	Minimum 300 dpi
	

	7.
	Funkcje oprogramowania
	1) eliminacja refleksów świetlnych

2) eliminacja zniekształceń stron (funkcja wypłaszczania)

3) możliwość skanowania map 

4) możliwość zapisu metadanych w 16 polach zmiennych

5) Możliwość dokonywania korekty obrazu, modyfikacji kolorów dla każdego kanału oddzielnie, wyostrzania, rozmycia Gaussowskiego, regulacji balansu nbieli, konwersji przestrzeni kolorów RGB-CMYK
	1)

2)

3)

4)

5)

	8.
	Dane techniczne komputera
	1) procesor typu Intel Core2 Duo 6600 2.4 GHz lub inny równoważny

2) płyta główna typu Asus lub inna równoważna kompatybilna z niżej wymienionymi podzespołami
3) pamięć RAM 4 GB

4) dysk twardy 500 GB 2 szt. typu SATA lub inny równoważny

5) napęd optyczny DVD-RW typu SATA lub inny równoważny

6) karta graficzna klasy GeForce 8800GT PCI-E lub inna równoważna

7) Karta sieciowa 10/100/1000Mbps
8) monitor LCD 20’ 4:3 Pivot

11) klawiatura i mysz optyczna

12) oprogramowanie typu MS Windows XP Pro lub inne równoważne

13) oprogramowanie skanera typu Omniscan 11 lub inne równoważne

14) karta SCSI typu Adaptec 29320A-R lub inna równoważna

15) gwarancja producenta - min. 24 miesiące
	1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

	9.
	Gwarancja producenta na skaner
	minimum12 miesięcy
	


