	
	


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

	W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
W TRYBIE

	PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

	PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 5 150 000 EURO

	NA

	
	

	 WYKONANIE WIELOBRANŻOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJI I ADAPTACJI  BUDYNKU ODDZIAŁU IPN-KŚZPNP W RZESZOWIE PRZY UL. SZOPENA 23


nr 45453000-7, 45310000-3, 45331100-7, 45330000-9, 45331000-6  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

ZAMAWIAJĄCY:
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU
PL. KRASIŃSKICH 2/4/6
00-207 WARSZAWA
Niniejsze postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655).

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Pl. Krasińskich 2/4/6    00 – 207  Warszawa
I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych robót budowlanych modernizacji i adaptacji budynku oddziału IPN-KŚZpNP w Rzeszowie przy ul. Szopena 23.
Szczegółowy zakres robót opisany został w:

1) Projektach: budowlanym i budowlano – wykonawczym, stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót do projektów budowlanych wykonawczych, stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ

3) Przedmiarach robót do wykonawczych projektów budowlanych, stanowiących materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny oferty, stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ. 
Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej ani ofert częściowych.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zaleca się dokonanie przez wykonawców wizji lokalnej nieruchomości, na której wykonywane będą roboty budowlane.

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ilekroć w niniejszym opisie warunków zamówienia i załącznikach przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia itp. Zamawiający dopuszcza składanie rozwiązań równoważnych w tym zakresie, ale jedynie takich, które  zagwarantują nie gorsze normy, parametry  i standardy techniczno-jakościowe oraz funkcjonalne. 
II. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1. Warunki podmiotowe:

1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia tj. w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, tj. wykonali co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych) każda,
2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. osobami z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie robót: konstrukcyjno- budowlanych, elektrycznych, sanitarnych, 
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 Pzp),
4) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem,
5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za​pewniającej wykonanie  zamówienia, tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  (w szczególności, chodzi o działalność, która jest zgodna z przedmiotem zamówienia), przy czym ubezpieczenie musi  spełniać następujące warunki minimalne:
· okres ubezpieczenia: najpóźniej od terminu składania ofert przez  

·             co najmniej 150 dni,

· suma ubezpieczenia: - co najmniej 800 000,00 PLN

2. Inne warunki:
1) zobowiążą się udzielić 36 - miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana metodą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie  warunków określonych  w pkt 1 skutkować będzie wykluczeniem z postępowania a w przypadku warunku określonego w pkt 2 odrzuceniem oferty.

III. DOKUMENTY/OŚWIADCZENIA, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SĄ  ZGODNE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ INNE WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. Wykonawcy:
1) dołączą do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 6 do specyfikacji)
2) dołączą do oferty formularz ofertowy (załącznik nr 5 do specyfikacji),

3) dołączą do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) dołączą do oferty wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę w ciągu ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartościom robotom wymienionym w pkt III.1.1) siwz wraz z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie,
5) dołączą do oferty polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
6) dołączą do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z dokumentami stwierdzającymi, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia w zakresie kierowania robotami w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych, sanitarnych i elektrycznych - wraz z aktualnymi zaświadczeniami właściwej izby samorządu zawodowego o członkostwie kierownika budowy (robót) w tej izbie; wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r., Nr 5 poz. 42 z późn. zm.),
2. Dokumenty wchodzące w skład oferty wymienione w pkt 3, 4 (w zakresie wymaganych dokumentów), 5 oraz 6 (w zakresie wymaganych dokumentów) mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za  zgodność  z oryginałem kopii - przez wykonawcę (każda zapisana strona), a pozostałe w formie oryginałów. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

3. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 ustawy, zamawiający wzywa Wykonawców, 
którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, nie później niż w dniu wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów.
V. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ
Z WYKONAWCAMI

Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się drogą pisemną z dopuszczeniem możliwości przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą faxu nr (022) 581-88-14. Korespondencję uważa się za doręczoną z chwilą, gdy doszła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jej treścią.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza pisemnie treść dokumentu przekazanego faxem.

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
1. Wojciech Maciejewski w godz. 9.00 – 15.00  tel. (0-22) 581-87-91, Jolanta Sidor - Rzeszot w godz. 9.00 – 15.00  tel. (0-22) 581- 88 -87, Katarzyna Jarosz w godz. 9.00 – 15.00 tel. (0-22) 581-85-58, Krzysztof Pytka  w godz. 9.00 – 15.00 tel. (0-22) 581-88-16.
2. w sprawach wizji lokalnej nieruchomości – Andrzej Kolak w godz. 9.00 – 15.00 tel. (0-17) 860 60 37

VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
a. Warunki ogólne
1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w języku polskim po dokładnym zapoznaniu się 
z niniejszą SIWZ.
2) Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy 
i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy, zaciągania 
w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli pełnomocnictwo takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię pełnomocnictwa wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego upełnomocnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w innej, zgodnej 
z niniejszą SIWZ formie.
6) Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8) Podana w ofercie cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej, zgodnej z załączonym wzorem umowy oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Uwaga! 

Prosimy o wypełnienie wszystkich wykropkowanych miejsc w dokumentacji.
b. Warunki dotyczące konsorcjum

1. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wchodzący w skład konsorcjum musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. przedstawić dokumenty wymienione w rozdz. III pkt 3 SIWZ. 

2. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

3. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem  (liderem).

5. Wymóg z pkt II.1.1,  II.1.2 oraz II.1.5 SIWZ może być spełniony przez jednego z Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub łącznie przez kilku lub wszystkich Wykonawców.
6. Wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie).

c. Warunki szczegółowe:

Oferta musi zawierać:

1) kalkulację ceny wynagrodzenia sporządzoną zgodnie z pkt VII SIWZ,

2) sporządzony przez wykonawcę harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia, opracowany na podstawie:

a) dokonanej przez Wykonawcę kalkulacji ceny ofertowej,

b) informacji zawartych w SIWZ,

c) innych informacji przekazanych przez Zamawiającego w toku postępowania i ewentualnie informacji z wizji lokalnej dokonanej przez Wykonawcę
3) zestawienie materiałów i urządzeń sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do   siwz
Ad 1) HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Harmonogramy poszczególnych Wykonawców nie będą ze sobą porównywane. Sporządzona przez Wykonawcę kalkulacja wynagrodzenia musi korespondować z zawartym w ofercie harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zamówienia, który będzie stanowił podstawę określania zaawansowania robót, sporządzania protokołów odbiorów oraz rozliczeń finansowych między zamawiającym i wykonawcą.

Harmonogram musi korespondować ze sporządzoną zgodnie z warunkami SIWZ i zawartą  
w ofercie kalkulacją ceny wynagrodzenia Wykonawcy oraz zaproponowanym w ofercie terminem realizacji zamówienia. Wymagana jest zgodność w zakresie elementów scalonych ( poziomów agregacji ) określonych przez SIWZ i wysokości wynagrodzenia za te elementy, ogólną wysokością wynagrodzenia za realizację zamówienia oraz zaproponowanym w ofercie terminem realizacji zamówienia.

Harmonogram należy sporządzić w układzie tygodniowym liczonym od dnia podpisania umowy. 
W harmonogramie należy wykazać co najmniej :

1) ogólną wartość wynagrodzenia wykonawcy,

2) wartości wynagrodzenia za realizację poszczególnych elementów scalonych,

3) łączną wartość wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia w danym tygodniu.

Ad 2) ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW.

Zamawiający dopuszcza użycie do wykonania zamówienia wyłącznie takich materiałów i urządzeń, które spełniają warunki i parametry techniczne określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Oferta musi zawierać opracowane przez Wykonawcę zestawienie materiałów i urządzeń, które Wykonawca planuje zastosować i wbudować w trakcie realizacji zamówienia za wynagrodzenie zaproponowane w ofercie.

Zestawienie należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, opracowanego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia.

Zestawienie musi obejmować co najmniej pozycje wyspecyfikowane w załączniku nr. 4, może także zostać uzupełnione przez Wykonawcę o dodatkowe pozycje.

Wykonawca zobowiązany jest w sposób jednoznaczny wskazać w zestawieniu nazwę i adres producenta oraz:

a) dla materiałów –  nazwę i oznaczenie stosowane przez producenta

b) dla urządzeń –  typ, model i inne dane wyróżniające urządzenie.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w ofercie, że wymienione w zestawieniu materiały 
i urządzenia spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do zestawienia opisy i dane techniczne materiałów i urządzeń wskazanych w zestawieniu. Zamawiający dopuszcza przedkładanie kserokopii materiałów informacyjnych producentów. Z zestawienia i dołączonych do zestawienia materiałów powinno jednoznacznie wynikać, że oferta pod względem planowanych do zastosowania materiałów i urządzeń odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu  w SIWZ. Wykazanie równoważności zawartych w ofercie materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia ( zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy.  

VII. SPOSÓB OBLICZENIA CENY WYNAGRODZENIA
1) Cena ofertowa stanowić będzie całkowite wynagrodzenie wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia.

2) Wynagrodzenie wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego, nie podlegającym zmianom w czasie realizacji zamówienia.

3)  W celu merytorycznego uzasadnienia proponowanego wynagrodzenia ryczałtowego oferta musi zawierać ceny elementów robót tego wynagrodzenia.

4) Kalkulację ceny wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest opracować metodą kalkulacji uproszczonej, przy czym:

a ) ceny robót należy ustalać metodą kalkulacji szczegółowej,

b )  wszystkie narzuty należy uwzględniać w cenie pozycji kosztorysu.

5) Zamawiający nie dopuszcza sporządzenia kalkulacji innymi metodami.

6) Przy sporządzaniu kosztorysu Wykonawca powinien stosować zasady kalkulacji uproszczonej i szczegółowej określone w "Polskich Standardach Kosztorysowania Robót Budowlanych", opracowanych przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych.

7) Kalkulację ceny wynagrodzenia Wykonawca ustala samodzielnie na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, obowiązujących norm, przepisów, sztuki budowlanej, warunków technicznych wykonania i odbioru robót, zasad najlepszej wiedzy technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  do projektów budowlano wykonawczych,  dokonanej wizji lokalnej, uzupełnień i zmian treści SIWZ ogłoszonych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz  wzoru umowy.  

8) Kalkulacja ceny wynagrodzenia powinna uwzględniać:  wszelkie rodzaje i ilości robót, których wykonanie Wykonawca uzna za niezbędne do należytego wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty,  opłaty z tytułu wykorzystanych praw autorskich, patentów, koszty badań jakości materiałów, koszty niezbędnych opinii rzeczoznawców. 

9) Wykonawca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za ewentualne błędy popełnione przy sporządzaniu kalkulacji, zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego. 

10) Bez względu na strukturę, formę i zawartość kalkulacji ceny wynagrodzenia Zamawiający uważał będzie, że wynagrodzenie podane przez Wykonawcę obejmuje wszelkie koszty.

11) Ceny robót budowlanych robót budowlanych zawarte w kalkulacji ceny wynagrodzenia Wykonawcy są ustalone na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały zmianom.

12) Kalkulacja powinna zostać sporządzona co najmniej dla następujących poziomów agregacji robót (elementów scalonych):

	I.  OBIEKT – budynek biurowy ul. Szopena  23

	DZIAŁY

(rodzaje robót)
	ROZDZIAŁY

(elementy scalone)
	POZYCJE

(wyceniane roboty)

	1. Roboty budowlane
	Roboty rozbiórkowe i demontażowe
	wyc. przez wykonawcę

	
	Roboty betonowe i zbrojarskie
	j.w.

	
	Roboty murowe
	j.w.

	
	Roboty tynkarskie
	j.w.

	
	Roboty posadzkarski
	j.w.

	
	Roboty okładzinowe
	j.w.

	
	Obudowy i ścianki działowe
	j.w.

	
	Roboty stolarskie i ślusarskie
	j.w.

	
	Roboty malarskie
	j.w.

	2.  Roboty sanitarne
wentyl. i klimat.
	Wykonanie kanałów instal. wentylacji 
i klimatyzacji
	j.w.

	
	Montaż rurociągów c.o
	j.w.

	
	Montaż urządzeń i automatyki
	j.w.

	3. Roboty sanitarne

    
	Budowa przyłącza wody zimnej
	j.w.

	
	Budowa kanalizacji
	j.w.

	
	Budowa instal. wody ciepłej, zimnej 
	

	
	Budowa inst. wodnej hydrantów p.poż
	j.w.

	
	Montaż przyborów sanitarnych
	j.w.

	4. 4. Roboty instalacji sygnalizacji p. pożarowej
	Budowa kompletnych linii dozorowych
	j.w.

	
	Montaż centrali, zasilania awaryjnego, uruchomienie systemu. 
	j.w.

	5. Roboty instalacji

    ochr. elektroniczna
	Budowa kompletnych linii dozorowych
	j.w.

	
	Montaż centrali, zasilania awaryjnego, uruchomienie systemu.
	j.w.

	6. Roboty instalacji 

    instalacja sieci     

    strukturalnej
	Budowa kompletnych linii sieci strukturalnej
	j.w.

	
	Budowa szafy dystrybucyjnej, zasilania awaryjnego, uruchomienie system.
	j.w.

	7. Roboty instalacji

    elektrycznych 
	Budowa WLZ zasilania, montaż  układu pomiaru, rozdz. głównej
	j.w.

	
	Budowa komp.. wypustów instalacji oświetlenia, gniazd wtyczkowych, technologicznej z podłączeniem osprzętu i urządzeń.
	j.w.

	
	Budowa instalacji odgromowej 
	j.w.


13) Do kalkulacji cen elementów robót  będących składnikami ceny wynagrodzenia należy załączyć informację o stawce roboczogodziny, wskaźniku [% ] narzutu kosztów pośrednich, wskaźniku [%] narzutu zysku,  zastosowanych  do obliczenia ceny oferty. 

14) Wykonawca może sporządzić bardziej szczegółową kalkulację ceny wynagrodzenia (z uwzględnieniem niższych poziomów agregacji), jednakże wymienione wyżej poziomy agregacji (elementy scalone) powinny zostać zachowane.

15) Sporządzona przez oferenta kalkulacja ceny wynagrodzenia musi korespondować z zawartym w ofercie harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zamówienia, który będzie stanowił podstawę określania zaawansowania robót, sporządzania protokołów odbiorów oraz rozliczeń finansowych między zamawiającym i wykonawcą.
VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IX.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania zamówienia: maksymalny termin realizacji zamówienia – do 15 grudnia 2008 r.
X.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
Oceny ofert dokona zgodnie z podanymi kryteriami i zasadami komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki formalne, komisja przetargowa dokona oceny ich ofert. W przypadku Wykonawców zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu Zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	L.p.
	Kryterium
	Znaczenie procentowe kryterium
	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

	1
	Cena brutto (C)
	100%
	100 punktów


CENA BRUTTO

Liczba punktów za cenę oferty ocenianej będzie wyliczana według następującego wzoru: 

C =  EQ \F( Cmin;Ci)   x 100 

C – ilość otrzymanych punktów za dane kryterium

Cmin –najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

Ci – cena oferty badanej
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów.
XI. WADIUM
Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 

20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Wykonawca, który przed upływem terminu składania ofert nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości zostanie wykluczony z postępowania. 
1. Forma wadium.
Wadium może być wniesione wyłącznie w następujących formach: 

a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego którego dotyczy niniejsza specyfikacja dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich (PLN).

Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania Wykonawcy złożoną przez niego ofertą. Wniesienie wadium o krótszym terminie ważności skutkować będzie wykluczeniem z postępowania i odrzuceniem oferty.

2.Miejsce i sposób wniesienia wadium.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek Zamawiającego: NBP O/O w Warszawie  60101010100092921391200000.
Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w pokoju 704-705 w Biurze Budżetu, Finansów i Kadr w budynku IPN przy ul. Towarowej 28 (VII piętro) a do oferty dołączyć kopię dokumentu posiadającą potwierdzenie złożenia w kasie dokonane przez kasjera.
3.Termin wniesienia wadium.
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium uważa się za wniesione gdy wpłynie na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
XII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej.
2. Zabezpieczenie musi być wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem  umowy w jednej z następujących form:
1) pieniężnej – przelewem na rachunek Zamawiającego: NBP o/o w Warszawie 60101010100092921391200000. 
2) poręczeniach bankowych lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Gwarancja i poręczenie muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów, muszą zawierać rezygnację gwaranta z podnoszenia zarzutów (art. 883 k.c.), włącznie z wykluczeniem możliwości potrącenia oraz zarzutem możliwości uchylenia się od skutków prawnych błędnego oświadczenia, z wyjątkiem uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia, zgodnie z art. 86 k.c.  oraz muszą obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty gwarancji i poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji treści gwarancji i poręczenia.

4. Zabezpieczenie służy zaspokojeniu wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. W szczególności z zabezpieczenia Zamawiający ma prawo pokryć kary umowne.

5. Zabezpieczenie podlega zwolnieniu przez Zamawiającego w wysokości 70% sumy zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (dokonania końcowego odbioru przedmiotu zamówienia), a 30 % tej sumy w terminie 14 dni od dnia kończącego 36 - miesięczny okres gwarancji.

XIII.
MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w centrali Zamawiającego: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa pokój nr 1  na parterze - Kancelaria
do dnia 12 sierpnia 2008 r., godz. 11.00
2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
3. Ofertę należy złożyć w sposób zabezpieczony przed otwarciem i opisana w sposób następujący . 
Instytut Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

Plac Krasińskich 2/4/6  00-207 Warszawa

Oferta w postępowaniu na wykonanie wielobranżowych robót budowlanych modernizacji i adaptacji budynku oddziału IPN-KŚŻpNP w Rzeszowie przy ul. Szopena 23
Nie otwierać przed dniem 12 sierpnia 2008 r., godz. 11.15
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 sierpnia 2008 r. o godz. 11.15 w  Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie przy ul. Towarowej 28 w pokoju nr 603.
XIV.
ZMIANY LUB WYCOFANIE ZŁOŻONEJ OFERTY.
1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

2. Zmiana złożonej oferty - zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (wewnętrzną i zewnętrzną) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA".
3. Wycofanie złożonej oferty - wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (wewnętrzną i zewnętrzną) zawierające powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".
XV.WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryterium określone w niniejszej specyfikacji.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która po dokonaniu oceny zgodnie z przyjętym kryteriami i zasadami oceny ofert uzyska najwyższą liczbę punktów.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
4. Miejsce i termin podpisania umowy zostanie określony Wykonawcy, którego ofertę wybrano w piśmie zawiadamiającym o wyborze.

XVI.
SPOSÓB I TERMIN PŁATNOŚCI

Warunki płatności zostały określone w § 10 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 7 do specyfikacji.

XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Cena winna być podana w walucie polskiej (w złotych i groszach).

XVIII. ZMIANY W TREŚCI SPECYFIKACJI
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji. Informację o wprowadzonych w ten sposób modyfikacjach Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
XIX.
ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE OFERENTOM
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655).
XX.
SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SPECYFIKACJI.
Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści i postanowień niniejszej specyfikacji. Prośbę taką należy sformułować na piśmie i przekazać Zamawiającemu nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zapytania skierowane po w/w terminie lub skierowane w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień powiadamiając wszystkich Wykonawców którym doręczono niniejszą specyfikację o treści zapytania bez ujawniania jego źródła.

XXI. FORMALNOŚCI KTÓRYCH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY  W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający zawrze umowę o wykonanie zamówienia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

2. Umowa będzie zawierana w centrali Zamawiającego w Warszawie przy ul. Towarowej 28.

3. Umowa zostanie zawarta według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ.

4. W celu zawarcia umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany do wskazania Zamawiającemu osób, które będą w jego imieniu zawierać umowę oraz do ewentualnego przekazania oryginałów stosownych pełnomocnictw tych osób do zawarcia umowy.
XXII. WZÓR UMOWY

Wzór umowy zawiera Załącznik nr 7 do SIWZ

XXIII. INNE  INFORMACJE
Zamawiający nie przewiduje: aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej.
XXIV.  ZAŁĄCZNIKI:
załącznik nr 1 :  Dokumentacja projektowa

1a  Projekt budowlany

1b  PBW   Branża budowlana :   Architektoniczno – budowlany.

1c  PBW   Branża sanitarna :     Woda zimna. woda ciepła, kanalizacja,
                                                   wentylacja mechaniczna i chłodzenie powietrza

1d  PBW   Branża sanitarna :     Przyłącz wodociągowy

1e   PBW   Branża elektryczna :  Instalacje elektryczne wewnętrzne.

1f  PBW   Branża instalacyjna : Sieć strukturalna

1g  PBW   Branża instalacyjna : Instalacja sygnalizacji pożaru.

1h  PBW   Branża instalacyjna : Instalacja kontroli dostępu. telewizji przemysłowej

                                                   i sygnalizacji alarmowej włamania

załącznik nr 2 : Specyfikacje wykonania i odbioru

2a   Specyfikacja wykonania i odbioru do : 

       PBW   Architektoniczno – budowlany.

2b   Specyfikacja wykonania i odbioru do :

       Branża sanitarna

2c   Specyfikacja wykonania i odbioru do :

       Instalacje elektryczne, teleinformatyczne i sygnalizacyjne wewnętrzne

załącznik nr 3 : Przedmiary robót 

3a   Przedmiar robót do  PBW   Architektoniczno – budowlany.

3b   Przedmiar robót do  PBW   Branża sanitarna.

3c   Przedmiar robót do  PBW    Branża instalacyjna.

załącznik nr 4 –  zestawienie materiałów i urządzeń.
załącznik nr 5 -   formularz ofertowy,
załącznik nr 6 - wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655),
załącznik nr 7 – wzór umowy.
Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości kwoty 5 150 000 EURO na wykonanie wielobranżowych robót budowlanych modernizacji i adaptacji w budynku oddziału IPN-KŚŻpNP w Rzeszowie przy ul. Szopena 23

	ZESTAWIENIE  MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ OFEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 


	URZĄDZENIE / 

TECHNOLOGIA / 

MATERIAŁ
	OFERTA OBEJMUJE WBUDOWANIE LUB ZASTOSOWANIE

MATERIAŁU  / URZĄDZENIA 



	
	OZNACZENIE handlowe producenta[ typ, model, symbol ]
	NAZWA  /  ADRES   PRODUCENTA
	Dane lub parametry techniczne jednoznacznie identyfikujące

Materiał / Urządzenie 



	-2-
	-3-
	-4-
	-5-

	ROBOTY BUDOWLANE :

	System drzwi zewnętrznych    

System drzwi   wewnętrznych 

Stolarka okienna 

Okładziny ścienne 

Okładziny posadzek

System ścianek z profili AL. 

Klapa oddymiająca

System termomodernizacji ścian

Podokienniki wewnętrzne

Platforma schodowa dla  

niepełnosprawnych.
	
	
	

	ROBOT SANITARNE:

	System instal. nawiewnej

System instal.  wywiewnej

Automatyka

Centrala systemowa

Przybory sanitarne : ceramika, armatura,

System inst. wod.kan.
	
	
	

	ROBOTY INSTALACYJNE :

	Urządzenia aktywne

Urządzenia pasywne.

Centrala systemowa

Przewody linii dozorowych p.poż

Urządzenia aktywne p.poż

Urządzenia pasywne. p.poż

Centrala systemowa p.poż

Przewody, szafa dystrybucyjna LAN, UPS –zasil. awaryjny LAN

Oprawy oświetleniowe,
Łączniki i osprzęt inst. elektr.

Rozdzielnice inst. elektrycznej
	
	
	


Oświadczamy  że oferowane urządzenia, technologie i materiały są  pod względem technicznym, użytkowym i eksploatacyjnym co najmniej równoważne opisanym w SIWZ i spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu umowy. 

...................................., dnia .................................

Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych

do reprezentowania Wykonawcy :

Załącznik nr 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości kwoty 5 150 000 EURO na wykonanie wielobranżowych robót budowlanych modernizacji i adaptacji w budynku oddziału IPN-KŚŻpNP w Rzeszowie przy ul. Szopena 23
FORMULARZ OFERTOWY

ZAMAWIAJĄCY:







WYKONAWCA:

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ

KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI

PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU                                            
Pl. Krasińskich 2/4/6, 





   .....................................................

00-207 Warszawa                


 


       pieczęć Wykonawcy
Składamy ofertę na:

WYKONANIE WIELOBRANŻOWYCH ROBÓT BUDOWLANYCH MODERNIZACJI I ADAPTACJI  BUDYNKU ODDZIAŁU IPN-KŚZPNP W RZESZOWIE PRZY UL. SZOPENA 23
Oferujemy wykonanie robót budowlanych zgodnie ze SIWZ za cenę netto .......................................... PLN plus podatek VAT w kwocie .............................................. co daje cenę brutto ........................................... (słownie: .........................................................................................................................................................................).

Cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesiemy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia.

OŚWIADCZAMY, ŻE :
1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia otrzymaliśmy od Zamawiającego, zapoznaliśmy się z jej treścią i akceptujemy przed złożeniem niniejszej oferty.
2. Oferta w pełni gwarantuje realizację zamówienia  zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.
3. Gwarantujemy wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia 15 grudnia 2008 r.
4. Należyte zabezpieczenie wykonania umowy wniesiemy w wysokości ............................... w formie ..................................................................................
5. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
6. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się zawrzeć z Zamawiającym umowę w/g wzoru otrzymanego wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
7. Zamierzamy/nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie zamówienia publicznego w części:

a) ..................................................................................................................................................................

b) .................................................................................................................................................................

c) .................................................................................................................................................................

d) ..................................................................................................................................................................

e) ..................................................................................................................................................................

f) ....................................................................................................................................................................

8. W załączeniu przedstawiamy załączniki stanowiące integralną część oferty:
1) kalkulację ceny wynagrodzenia,

2) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zamówienia,

3) zestawienie materiałów i urządzeń, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz.
........................................, dnia .......................................  
........................................................................








       pieczęć i podpis Wykonawcy            

Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej).

Załącznik nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości kwoty 5 150 000 EURO na wykonanie wielobranżowych robót budowlanych modernizacji i adaptacji w budynku oddziału IPN-KŚŻpNP w Rzeszowie przy ul. Szopena 23
Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655)
Ja (imię i nazwisko) ..............................................................................................................

zamieszkały.............................................................................................................................

reprezentując firmę (nazwa firmy)......................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

 jako (stanowisko służbowe) .................................................................................................................................

w imieniu swoim i reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:
1) posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności (art. 22 ust. 1 pkt 1),
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2),

3) nasza sytuacja finansowa i ekonomiczna zapewnia wykonanie wyżej wymienionego zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3),
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4) .
  ............................................., dnia .............................. 2008 r.               ..................................................................








     pieczęć  i podpis Wykonawcy
Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej równowartości kwoty 5 150 000 EURO na wykonanie wielobranżowych robót budowlanych modernizacji i adaptacji w budynku oddziału IPN-KŚŻpNP w Rzeszowie przy ul. Szopena 23
UMOWA

zawarta w dniu .......................... w Warszawie

między Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni  przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie, Pl. Krasińskich 2/4/6, zwanym dalej  "Inwestorem", reprezentowanym przez: 
Jana Bastera – Dyrektora Generalnego

 a
…………………………………………………………..………………………………………………

z siedzibą w ………………..……………………………………………………………………………….

zwanym dalej "Wykonawcą", reprezentowanym przez :

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

§ 1

PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY
Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Inwestora w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 223 z 2007 roku, poz.1655).

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie wielobranżowych robót budowlanych modernizacji i adaptacji w budynku oddziału IPN-KŚŻpNP w Rzeszowie przy ul. Szopena 23.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i oddać Inwestorowi przedmiot umowy na określonych w umowie warunkach i za określone w umowie wynagrodzenie.

3. Opis przedmiotu umowy i sposób jego wykonania określają łącznie :

a. Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr.1 do umowy

b. Przyjęta przez Inwestora oferta Wykonawcy stanowiąca załącznik 
nr.2 do umowy.

4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w postępowaniu, o którym mowa w §1, stanowiącej załącznik nr.2 do umowy.

§ 3

TERMIN WYKONANIA
1. Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie do dnia  15 grudnia 2008r.

2. Strony uzgadniają, że za dzień wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień (potwierdzonego przez inspektorów nadzoru ) zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru. 

§ 4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Inwestor zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………... netto PLN ( słownie : ………………………………………………….. plus podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na dzień zawarcia umowy ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy brutto, tj.  łącznie z należnym podatkiem VAT wynosi    …………………. PLN (słownie :  ……………………………………………………………………………………..)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr.2 do umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje wszelkie koszty jakie zostaną przez niego poniesione w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, w tym także koszty nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu umowy, ale możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty.

§ 5

OBOWIĄZKI INWESTORA

Inwestor zobowiązuje się:

1. Protokolarnie przekazać Wykonawcy teren budowy ( robót ) nie później niż 7 dni od dnia zawarcia umowy.

2.  Przekazać Wykonawcy :  projekt budowlany, projekty budowlano wykonawcze , pozwolenie na budowę , dziennik budowy ( robót ) i jego kolejne tomy.

3. Zapewnić sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót – jeżeli nałożono na niego taki obowiązek w drodze decyzji administracyjnej.

4. Poinformować wykonawcę o nałożeniu na projektanta obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego nad wykonaniem umowy.

5. Niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę o terminie dokonanej zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta sprawującego nadzór autorski nad wykonaniem umowy.

6. Umożliwić Wykonawcy korzystanie z wody i energii elektrycznej dostępnych na terenie budowy (robót) poprzez wskazanie punktów ich poboru jeśli jest to technicznie możliwe,

7. Udostępniać Wykonawcy front robót w takim zakresie, aby nie ograniczało to wykorzystania potencjału wykonawczego Wykonawcy.

8. Na wniosek Wykonawcy upoważnić Wykonawcę do reprezentowania Inwestora  w sprawach związanych z uzyskaniem decyzji, uzgodnień i innych wymaganych przepisami dokumentów wydawanych przez podmioty inne niż Inwestor, koniecznych do należytego wykonania umowy z zastrzeżeniem, że koszty ich uzyskania ponosi Wykonawca.

9. Dokonać zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy na warunkach i w terminach określonych umową.

§ 6

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się:

1. Wykonywać lub zapewnić wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, opisem przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr.1 i nr.2 do umowy, decyzjami administracyjnymi, obowiązującymi przepisami, opublikowanymi normami, najlepszą wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej i uzgodnieniami stron.

2. Protokolarnie przejąć od Inwestora teren budowy (robót) nie później niż 7 dni od daty zawarcia umowy oraz odpowiednio go zabezpieczyć.

3. Powierzyć funkcje kierownika budowy i kierowników robót osobom uprawnionym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w odpowiednich specjalnościach i przekazać Inwestorowi ich oświadczenia o przyjęciu tych funkcji.

4. Umieścić w widocznym miejscu na terenie budowy (robót) tablicę informacyjną oraz gdy wynika to z charakteru i sposobu prowadzenia robót, ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

5. Zawiadomić Inwestora o zmianie kierownika budowy (robót),informując o terminie zmiany i dołączając oświadczenie o przyjęciu obowiązków kierownika budowy (robót).

6. Zapewnić i na bieżąco kontrolować wykonywanie przez kierownika budowy 
i kierowników robót ich obowiązków określonych w obowiązujących przepisach.

7. Prowadzić dziennik budowy (robót), przechowywać go na terenie budowy(robót) 
w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie oraz okazywać na każde żądania inwestora. Na bieżąco nanosić na dokumentacji  jej zmiany zaakceptowane projektanta.

8. Uczestniczyć w naradach koordynacyjnych, czynnościach kontrolnych i odbiorach robót.

9. Utrzymywać na terenie budowy (robót) porządek, zapewnić warunki BHP, BIOZ, oznakowanie i przejezdność dróg pożarowych, należycie składować i usuwać z terenu  budowy (robót) zbędne materiały, odpady i urządzenia tymczasowe. Zorganizować i utrzymywać zaplecze techniczne i socjalne oraz czystość na drogach dojazdowych i ciągach pieszych bezpośrednio przylegających do terenu budowy (robót);

10. Doprowadzić na teren budowy (robót) wodę i energię elektryczną; opomiarować pobór wody i energii elektrycznej oraz ponosić koszty zużytej wody i energii zgodnie ze wskazaniami liczników;

11. Zapewnić identyfikację pracowników własnych i podwykonawców przebywających na terenie budowy (robót);

12. Wykonać wszelkie czynności i prace konieczne w celu uniknięcia wystąpienia na terenie budowy (robót) awarii oraz usunięcia skutków awarii, przy czym za ich wykonanie przysługuje Wykonawcy zwrot kosztów w przypadku, gdy awaria była spowodowana działaniem lub zaniechaniem Inwestora;

13. Zapewnić :

a) konieczną obsługę geodezyjną, w tym wytyczenie i inwentaryzację obiektów budowlanych;

b) przeprowadzenie badań, sprawdzeń, prób, rozruchu, ruchu próbnego, uruchomienia, regulacji i konfiguracji wbudowanych urządzeń, instalacji 
i systemów.

c) uzyskanie od producentów  materiałów, technologii i urządzeń gwarancji na ich wyroby o wydłużonym okresie ważności;

d) przeprowadzenie szkolenia personelu Inwestora w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji  wbudowanych urządzeń i zainstalowanych systemów (dla urządzeń i systemów, dla których jest to wymagane).

e) przygotowanie i dokonanie koniecznych przeglądów i odbiorów technicznych sieci i instalacji podlegających przekazaniu podmiotom innym niż Zamawiający, odpowiedzialnym za dostawę mediów.

f) opracowanie stanowiskowych instrukcji obsługi, instrukcje eksploatacji 
i konserwacji wbudowanych urządzeń i zainstalowanych systemów (w języku polskim) i przekazać je Inwestorowi.

14. Na żądanie Inwestora przedstawić w terminie 7 dni, dokumenty potwierdzające dopuszczenie użytych materiałów, urządzeń i technologii do stosowania w budownictwie lub ich zgodność z odpowiednimi normami.

15. Ponosić koszty :

a) tymczasowego zajęcia terenów nie pozostających w dyspozycji Inwestora, naprawy wyrządzonych na nich szkód oraz przywrócenia ich do stanu wymaganego przez ich właścicieli lub zarządców;

b) uzyskania decyzji, uzgodnień i innych wymaganych dokumentów wydawanych przez podmioty inne niż Inwestor;

c) uzyskania od producentów  materiałów, technologii i urządzeń gwarancji na ich wyroby o wydłużonym okresie ważności;

d) zleconych przez Inwestora badań jakości materiałów, jeżeli ich wyniki potwierdzą, że materiały nie odpowiadają stawianym im wymaganiom.

16. Uporządkować teren budowy (robót) po zakończeniu robót i przywrócić go do stanu nie gorszego niż ten, w jakim znajdował się przed rozpoczęciem robót.

17. Niezwłocznie zawiadomić Inwestora o okolicznościach, które zajdą w czasie wykonania umowy, a które mogą przeszkodzić w jej należytym i terminowym wykonaniu;

§ 7

OGÓLNE WARUNKI REALIZACJI

1. Inwestor przekazał Wykonawcy dokumentację techniczną oraz inne dokumenty 
i opracowania opisujące przedmiot umowy i sposób jego wykonania, wymienione 
w opisie przedmiotu umowy stanowiącym załącznik nr.1 do umowy. Przekazane materiały podlegają zwrotowi po wykonaniu przedmiotu umowy wraz z dokumentami odbiorowymi.

2. Najpóźniej 3 dnia od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Inwestorowi :

a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi) oraz sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub zawierające oświadczenie kierownika o braku obowiązku sporządzenia takiego planu;

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię uprawnień oraz zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego o członkostwie kierownika budowy (robót) w tej izbie;

c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – jeśli z charakteru, zakresu lub sposobu prowadzenia robót wynika obowiązek jego sporządzenia.

3. Wykonawca dokona ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych związanych 
z wykonaniem przedmiotu umowy –co najmniej na okres realizacji umowy.

4. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy (robót) Wykonawca ponosi na zasadach ogólnych odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie, spowodowane działaniami, zaniechaniami lub zaniedbaniami osób działających w jego imieniu lub na jego zlecenie:

a)  kierownika budowy;

b)  kierowników robót;

c)  własnych pracowników i przedstawicieli;

d)  innych osób działających w jego imieniu lub na jego zlecenie.

5. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób trzecich przebywających na terenie budowy .

6. Wykonawca rozpocznie wykonywanie przedmiotu umowy nie później niż 12 dni od dnia zawarcia umowy.

7. Realizacja przedmiotu umowy przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr.2 do umowy.

8. Dla wszystkich wbudowanych urządzeń podlegających dozorowi technicznemu uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, stosowne decyzje Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) zezwalające na eksploatację wbudowanych urządzeń przez użytkownika i przekazać wymienione decyzje Inwestorowi.

9. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie ujawnionych wad przedmiotu umowy Inwestor ma prawo potracić z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub z wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy koszty usunięcia tych wad przez osoby trzecie, działające na zlecenie Inwestora w zastępstwie Wykonawcy.

§ 8

NADZÓR INWESTORSKI
1. Inwestor może ustanowić inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy w jego imieniu sprawować będą kontrolę zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem, pozwoleniem na budowę (wykonywanie robót), obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Spośród inspektorów w zakresie różnych specjalności Inwestor wyznaczy jednego z nich jako koordynatora ich czynności.

3. Inspektor Nadzoru działając w imieniu Inwestora ma prawo :

a) wydawać kierownikowi budowy (robót) polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych;

b) żądać od kierownika budowy (robót) dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

4. Inspektor nadzoru będzie wydawać polecenia w formie wpisów do dziennika budowy (robót). Jeżeli w określonych okolicznościach Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, w ciągu 24 godzin pisemnie potwierdzi swoją decyzję odpowiednim wpisem do dziennika budowy (robót).

5. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania poleceń, których wykonanie mogłoby spowodować powstanie zobowiązań finansowych Inwestora, innych niż wynikające z niniejszej umowy. O fakcie wydania takiego polecenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie zawiadomić Inwestora, powstrzymując się jednocześnie od jego wykonania.

6. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 9

ODBIORY

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów przedmiotu umowy: wstępny ( elementów przedmiotu umowy bądź ich części), końcowy, ostateczny.

2. Odbiorów wstępnych dokonywać będą ustanowieni przez Inwestora inspektorzy nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia kierownika budowy (robót) w dzienniku budowy (robót).

3. Odbiorom wstępnym podlegać będą elementy wymienione w zestawieniu wynagrodzenia zawartym w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr.2 do umowy.

4. Odbioru końcowego i ostatecznego dokona Komisja Odbiorowa powołana przez Inwestora.

5. O gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego kierownik budowy (robót) zawiadomi inspektorów nadzoru wpisem do dziennika budowy (robót). Jednocześnie kierownik budowy (robót) udostępni inspektorom nadzoru dokumenty odbiorowe dotyczące przedmiotu umowy.

6. Dokumenty odbiorowe będą zawierać w szczególności : spis dokumentów, dokumentację powykonawczą, inwentaryzację geodezyjną, protokoły prób, badań i sprawdzeń, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, instrukcje, kopie gwarancji producentów urządzeń i materiałów, świadectwa szkoleń itp. Dokumenty odbiorowe będą ponumerowane zgodnie z ich pozycjami w spisie i zostaną udostępnione inspektorom nadzoru, a następnie przekazane Inwestorowi, w sposób uporządkowany, uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie.

7. W ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu o którym mowa w ust.5  inspektorzy nadzoru odpowiednimi wpisami do dziennika budowy (robót) potwierdzą zakończenie robót, kompletność dokumentów odbiorowych oraz faktyczną gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego – albo zażądają uzupełnienia dokumentów bądź zakończenia lub poprawienia przedmiotu umowy. Żądanie zgłoszone przez inspektora nadzoru jest równoznaczne z koniecznością dokonania przez kierownika budowy (robót) ponownego zawiadomienia zgodnie z ust.5.

8. O potwierdzonej przez inspektorów nadzoru gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego Wykonawca niezwłocznie zawiadomi pisemnie Inwestora dołączając kserokopie wpisów, o których mowa w ust.5.

9. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 9, Inwestor powoła Komisję Odbiorową, która w ciągu 3 dni od dnia powołania rozpocznie czynności odbioru końcowego.

10. Z czynności odbioru końcowego każdorazowo sporządzony zostanie protokół zawierający ustalenia dokonane w toku czynności odbioru.

11. W przypadku stwierdzenia, że przedmiot umowy posiada wady nadające się do usunięcia Komisja Odbiorowa może odmówić dokonania odbioru końcowego 
i przerwać czynności odbioru końcowego do czasu usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad.

12. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych uprzednio wad, a także w przypadku uznania przez Komisję Odbiorową, że przedmiot umowy posiada wady nie nadające się do usunięcia Komisja Odbiorowa może :

a) gdy wady są istotne – odmówić dokonania odbioru końcowego i jednocześnie wnioskować do Inwestora o odstąpienie od umowy;

b) gdy wady nie są istotne – dokonać odbioru końcowego ustalając jednocześnie kwotę o jaką Inwestor obniży wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednią do utraconej wartości użytkowej przedmiotu umowy.

13. Kwalifikacja wad o których mowa w ust.12 dokonana przez Komisję Odbiorową nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

14. Kwota o której mowa w ust.12 lit b) ustalana jest w oparciu o ofertę Wykonawcy stanowiącą załącznik nr.2 do umowy lub w oparciu o kalkulację własną sporządzoną w taki sam sposób w jaki Wykonawca sporządził kalkulację zawartą w ofercie.

15. Czynności obioru ostatecznego przedmiotu umowy zostaną przez Strony rozpoczęte w terminie wyznaczonym przez Inwestora, jednak nie wcześniej niż na 30 dni oraz nie później niż trzeciego dnia przed upływem okresu rękojmi.

16. Jeżeli w czasie czynności odbioru ostatecznego ujawnione zostaną wady lub usterki przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się usunąć je własnym staraniem, na swój koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

§ 10

WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Płatność wynagrodzenia wymienionego w §4 następować będzie na podstawie faktur wystawianych za elementy przedmiotu umowy faktycznie wykonane i wstępnie odebrane przez inspektorów nadzoru.

2. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru wstępnego, podpisany przez kierownika budowy (robót) i inspektora nadzoru oraz przedstawiciela inwestora  umocowanego przez Dyrektora Oddziału   IPN w Rzeszowie, który będzie określał :

a) nazwę elementu i jego pozycję w zestawieniu wynagrodzenia zawartym w ofercie stanowiącej załącznik nr.2 do umowy;

b) łączne wynagrodzenie za element zgodnie z zestawieniem wynagrodzenia;

c) stopień zaawansowania wykonania elementu zgodny ze stanem faktycznym;

d) wartość części elementu wykonanej i odebranej w danym okresie rozliczeniowym;

e) łączną wartość elementu wykonaną i odebraną od początku realizacji umowy.

3. Płatność za wykonane roboty będzie realizowana przelewem na konto podane przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Inwestora oryginału faktury wraz z oryginałem odpowiedniego protokołu odbioru wstępnego.

4. Do czasu dokonania odbioru końcowego Inwestor może dokonać zapłaty 95% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, a zapłaty pozostałych 5% wynagrodzenia dokonać w ciągu 14 dni od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy.

5. Za dzień dokonania zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Inwestora.

§ 11

GWARANCJA

1. Wykonawca z zastrzeżeniem ust.2  udziela Inwestorowi gwarancji na przedmiot umowy na okres 36 miesięcy (słownie: trzydziestu sześciu miesięcy) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego nie zawierającego zastrzeżeń Inwestora do wykonanego przedmiotu umowy.

2. Na wbudowane urządzenia i materiały Wykonawca udziela Inwestorowi gwarancji na identycznych zasadach i warunkach, jakie uzyskał od ich producentów. Wraz z dokumentami odbiorowymi Wykonawca przekaże Inwestorowi kopie dokumentów gwarancyjnych wystawionych przez producentów, określające warunki gwarancji i wynikające z nich obowiązki użytkownika.

3. Obowiązków wynikających z rękojmi Wykonawca nie może powierzyć osobom trzecim.

4. W terminie wyznaczonym przez Inwestora, jednak nie wcześniej niż na 30 dni oraz nie później niż trzeciego dnia przed upływem okresu gwarancji, Strony rozpoczną czynności odbioru ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

5. Jeśli w okresie gwarancji  lub w czasie czynności odbioru ostatecznego ujawnione zostaną wady lub usterki przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się usunąć je własnym staraniem, na swój koszt oraz w terminie wyznaczonym przez Inwestora.

§ 12

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 4. ust.1 tj. w wysokości   ………………..  ……PLN

( słownie :………………………………………………………………………………………………).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie : ……… ……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia  i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Jednocześnie strony ustalił, że na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za Zamawiający zatrzyma 30% kwoty określonej w ust.1, której zwrot nastąpi nie później niż 15 dni po upływie rękojmi za wady o ile nie będą zachodzić okoliczności uprawniające Inwestora do zajęcia zabezpieczenia.

4. Wykonawca ,w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, zobowiązuje się do zachowania jego ważności przez cały czas trwania umowy. 

§ 13

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku :

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

b) nakazanego przez organ publiczny zajęcia majątku Wykonawcy;

c) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia;

d) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu umowy i bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Inwestora na wznowienie jego wykonania;

e) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Inwestora na dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu umowy;

f) stwierdzenia istotnych wad przedmiotu umowy nie nadających się do usunięcia;

g) nie usunięcia przez Wykonawcę istotnych wad przedmiotu umowy nadających się do usunięcia;

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy :

a) Inwestor, pomimo dodatkowego wezwania, nie dokonuje zapłaty należności określonej w fakturze w terminie 30 dni od upływu terminu zapłaty określonego umową;

b) Inwestor, bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót, bądź podpisania protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy przez każdą ze Stron z przyczyn wymienionych w ust.1 lub odpowiednio w ust. 2 może być dokonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o ich wystąpieniu i nie stanowi podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie 
i zawierać uzasadnienie.

5. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy i o ile będzie to możliwe w danych okolicznościach – przy udziale drugiej Strony – zostanie sporządzony protokół inwentaryzacji wykonanych robót i robót w toku, zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia.

§ 14

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Inwestorowi kary umownej w wysokości :

a) 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w §4 za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy;

b) 5 % wynagrodzenia netto określonego w §4 za odstąpienie Inwestora od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;

c) każdorazowo 1 % wynagrodzenia netto określonego w §4 w przypadku, gdy z przyczyn nie leżących po stronie Inwestora Komisja Odbiorowa odmówi dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy bądź przerwie czynności odbioru końcowego, w szczególności z powodu stwierdzonych wad przedmiotu umowy.

2. Kary, o których mowa w ust.1 nie wykluczają się wzajemnie.

3. Inwestor zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 5 % wynagrodzenia netto określonego w §4 za odstąpienie Inwestora od umowy z przyczyn innych niż wymienione w §13 ust. 1, o ile Inwestor ponosi za nie bezpośrednią odpowiedzialność.

4. Inwestor ma prawo do potrącenia wartości naliczonych Wykonawcy kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Zapłata kary nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z umowy.

6. W sytuacji gdy przewidziana w umowie kara nie pokrywa rozmiarów szkody, każdej ze Stron przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osobami koordynującymi działania Stron i upoważnionymi do kontaktów między Stronami są :

a) ze strony Wykonawcy – ………………………………………………………

b) ze strony Inwestora – Dyrektor Biura Zamówień Publicznych, Mienia i Inwestycji.

2. Adresy do doręczeń i korespondencji :

c) Wykonawcy – ………………………………………………………………..

d) Inwestora – ul. Towarowa 28, 00 – 839 Warszawa.

3. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań, aby ewentualne spory rozwiązywane były polubownie w drodze negocjacji.

4. W wypadku gdy rozstrzygnięcie sporu w sposób określony w ust.3 nie jest możliwe, spory wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy podlegają rozpatrzeniu przez sądy powszechne właściwe dla Inwestora.

5. Bez zgody Inwestora wyrażonej na piśmie Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.

7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zawarcia przez Strony pisemnego aneksu do umowy.

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

9. Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu, o którym mowa w §1 stanowi załącznik nr.2 do egzemplarza umowy należącego do Inwestora.

Załączniki:

Zał. Nr.1  Opis przedmiotu umowy :

1. Pozwolenie na budowę
2. Projekt budowlany, specyfikacja 
wykonania i odbioru, przedmiar
3. Projekty budowlano wykonawcze,
specyfikacje wykonania i odbioru
dla : PBW Architektoniczno – budowlany.
Branża sanitarne, Instalacje elektryczne,
teleinformatyczne sygnalizacyjne wewnętrzne
przedmiary robót dla :
Zał. Nr.2  Oferta Wykonawcy.

WYKONAWCA :





INWESTOR :

PAGE  
1

