Instytut Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu

Biuro Zamówień Publicznych,

             Mienia i Inwestycji

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2008 r.

BZ-I-280- 193(4)/08
                                                                                                           Do uczestników postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie wielobranżowych robót budowlanych modernizacji i adaptacji budynku oddziału IPN-KŚZpNP w Rzeszowie przy ul. Szopena 23
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655) informuję, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

1) Proszę o wyjaśnienie braku przedmiaru do projektu przyłącza wodociągowego.
Odpowiedź:

W warunkach określających przedmiot zamówienia [pkt. I.3) SIWZ] Zamawiający wskazał przedmiary jako materiał pomocniczy dla sporządzenia oferty cenowej, bez wskazania ww przedmiarów jako materiał obligatoryjny dla obliczenia ceny oferty, informując jednocześnie oferenta poprzez zapis warunków pkt. VII SIWZ o sposobie przygotowania ceny oferty i wskazując w pkt. VII ppkt.12 zestawienie dla co najmniej wymaganych poziomów agregacji.

W zakresie ww materiałów pomocniczych Zamawiający udostępnił Oferentom wszystkie posiadane dokumenty.

Pytanie:

2) Proszę o podanie parametrów technicznych dla platformy dla niepełnosprawnych o wysokości podnoszenia 1m.

Odpowiedź: 
Informacje o lokalizacji i parametrach montażowych platformy dźwigu dla niepełnosprawnych znajdują się w na str. 21 pliku pdf. o nazwie –  Projekt   postępowanie przetargowe Rzeszów ul. Szopena 23. Z uwagi na uprzednie błędne przygotowanie przez projektanta formatki str.21 części rysunkowej Zamawiający umieścił na serwerze plik zawierający właściwą formantkę.
PAGE  

