Instytut Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu

Biuro Zamówień Publicznych,

             Mienia i Inwestycji

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2008 r.

BZ-I-280- 193(3)/08
                                                                                                           Do uczestników postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie wielobranżowych robót budowlanych modernizacji i adaptacji budynku oddziału IPN-KŚZpNP w Rzeszowie przy ul. Szopena 23
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655) informuję, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

W związku z zamiarem wzięcia udziału w w/w przetargu uprzejmie proszę o wyjaśnienie braku w przedmiarze robót a znajdującej się w projekcie klapy dymno-wentylacyjnej. Prosimy również o podanie parametrów w/w klapy.
Odpowiedź:

W warunkach określających przedmiot zamówienia [pkt. I.3) SIWZ] Zamawiający wskazał przedmiary jako materiał pomocniczy dla sporządzenia oferty cenowej, bez wskazania ww przedmiarów jako materiał obligatoryjny dla obliczenia ceny oferty, informując jednocześnie oferenta poprzez zapis warunków pkt VII SIWZ o sposobie przygotowania ceny oferty i wskazując w pkt. VII ppk.12 zestawienie dla co najmniej wymaganych poziomów agregacji.

Opis parametrów klapy p.pożarowej znajduje się w następujących dokumentach udostępnionych Wykonawcy w postaci elektronicznej:

1) Opis do Proj. Bud. Wyk.  Instal.  p.pożarowej  --- opis pkt 9 
[parametry sterowania]

2) Proj. Bud. Wyk.  "Roboty budowlane"  - rys. str.19 pliku  pdf..
[określenie lokalizacji i wymiarów]

PAGE  

