Instytut Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu

Biuro Zamówień Publicznych,

             Mienia i Inwestycji

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2008 r.

BZ-I-280- 193( 5)/08
                                                                                                           Do uczestników postępowania

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie wielobranżowych robót budowlanych modernizacji i adaptacji budynku oddziału IPN-KŚZpNP w Rzeszowie przy ul. Szopena 23
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007 r., poz. 1655) informuję, iż wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

1) W związku z zmamiarem wzięcia udziału w w/w przetargu uprzejmie proszę o wyjaśnienie braku w przedmiarze robót przewodów sygnałowych do telewizji przemysłowej oraz przewodów zasilających do kamer.
Odpowiedź:

W warunkach określających przedmiot zamówienia [pkt I.3) SIWZ] Zamawiający wskazał przedmiary jako materiał pomocniczy dla sporządzenia oferty cenowej, bez wskazania ww przedmiarów jako materiał obligatoryjny dla obliczenia ceny oferty, informując jednocześnie Wykonawcę poprzez zapis warunków pkt. VII SIWZ o sposobie przygotowania ceny oferty i wskazując w pkt. VII ppkt 12 zestawienie dla co najmniej wymaganych poziomów agregacji.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dane dotyczące przewodów sygnałowych dla telewizji przemysłowej znajdują się na rys. 2 udostępnionej dokumentacji projektowej oraz zostały uwidocznione w załączniku do materiałów pomocniczych tj. przedmiaru - str.4 –zestawienie materiałów.

Pytanie:
2) Prosimy także o podanie ilości kart do czytników kontroli dostępu.

Odpowiedź:

Wykonawca powinien dostarczyć 40 szt. kart programowalnych dla czytników instalacji kontroli dostępu. 
PAGE  

